2. Характеристика деятельности организации на объекте

2.1 Сфера деятельности (здравоохранение, образование, социальная защита, физическая культура и спорт, культура, связь и информация, транспорт, жилой фонд, потребительский рынок и сфера услуг, другое

__образование________________________________________________________________________________________________________

2.2 Виды оказываемых услуг присмотр и уход, образовательные______________________________________________________________

2.3 Форма оказания услуг: (на объекте, с длительным пребыванием, в т.ч. проживанием, на дому, дистанционно)

2.4 Категории обслуживаемого населения по возрасту: (дети, взрослые трудоспособного возраста, пожилые; все возрастные категории)

2.5 Категории обслуживаемых инвалидов: инвалиды, передвигающиеся на коляске, инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата; нарушениями зрения, нарушениями слуха, нарушениями умственного развития

2.6 Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день), вместимость, пропускная способность _145 детей________________

2.7 Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида (да, нет)

3. Состояние доступности объекта для инвалидов

и других маломобильных групп населения (МГН)

3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом

(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта)

_по ул. Ленина до центральной площади у торгового центра____________________________________________________________,

наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту ___нет ___________________________________________________

3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта ____450____ м

3.2.2 время движения (пешком) _10_ мин

3.2.3 наличие  выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, нет),

3.2.4 Перекрестки: нерегулируемые; регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером; нет

3.2.5 Информация на пути следования к объекту: акустическая, тактильная, визуальная; нет

3.2.6 Перепады высоты на пути: есть, нет (описать______________________________________)

Их обустройство для инвалидов на коляске: да, нет ( __________________________)

- НАРУЖНЫЕ ВХОДЫ. ВХОДНАЯ ГРУППА ПОМЕЩЕНИЙ (для доступа в зону оказания услуги)

| №№ помещений по плану БТИ | Наименование элементов объекта | Категория инвалидов, для которых установлен норматив | Норматив доступности, установленный для инвалидов, в единицах измерения | Фактическая величина, наличие | Рекомендуемые мероприятия по адаптации при несоответствии нормативу: установка, создание, ремонт, замена или реконструкция |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1.1. | Крыльцо или входная площадка |  |  |  |  |
|  | Высота площадки |  | норматив не установлен | 50 |  |
|  | Габариты площадки, ширина ×глубина | К | не менее 220×220 см | 186*140 | реконструкция |
|  | Поручни (ограждение) при высоте площадки более 45 см | К,О,С | наличие | нет | установка |
|  | Нескользкое при намокании покрытие | К,О,С,Г | наличие | нет | ремонт |
| 1.2. | Навес |  |  |  |  |
|  | Навес для защиты входной площадки от осадков с водоотводом | К,О,С,Г | наличие | есть | Установка водоотлива |
| 1.3 | Пандус наружного входа нет установка |  |  |  |  |
|  | Ширина марша при одностороннем движении | К | не менее 100 см | - |  |
|  | Уклон | К | H/L не более 1/12 (8%) | - |  |
|  | Высота одного подъема | К | не более 80 см | - |  |
|  | Разворотные площадки: - внизу, ширина× глубина - промежуточная с поворотом направления движения, ширина× глубина - промежуточная площадка при высоте подъема более 80 см | К К К | не менее 150×150 см не менее 150×150 см наличие | - |  |
|  | Рельефная полоса перед пандусом, ширина | С | не менее 60 см | - |  |
|  | Бортики по продольным краям пандуса, высота | К,О,С | не менее 5 см | - |  |
|  | Нескользкое при намокании покрытие | К,О,С, Г | наличие | - |  |
| 1.4. | Поручни ограждения пандуса (с двух сторон), а также ограждения входной площадки нет установка |  |  |  |  |
|  | Поручни непрерывные: - высота от поверхности передвижения - высота от поверхности передвижения - горизонтальные завершения поручней вверху и внизу, с нетравмирующим окончанием | К,О,С К О К,О | наличие 70 см 85-90 см не менее 30 см | - |  |
|  | Просвет между поручнем и стеной | К,О | не менее 5 см | - |  |
| 1.5. | Лестница наружного входа нет установка |  |  |  |  |
|  | Ширина марша | О,С | не менее 135 см | - |  |
|  | Высота ступени | О,С | не более 15 см | - |  |
|  | Глубина проступи | О,С | не менее 30 см | - |  |
|  | Уклон марша | О,С | не более 1/2 | - |  |
|  | Единообразная геометрия ступеней (кроме рисунка нижней ступени первого марша) | С | наличие | - |  |
|  | Рельефная (тактильная) полоса перед маршем вверху и внизу, ширина | С | не менее 60 см | - |  |
|  | Контрастная окраска первой и последней ступеней | С | наличие | - |  |
|  | Дополнительные разделительные поручни при ширине лестницы 2,5 и более | О,С | наличие | - |  |
|  | Закругленные ребра ступени с радиусом не более 5 см | О,С,Г | наличие | - |  |
|  | Нескользкое при намокании покрытие | О,С,Г | наличие | - |  |
| 1.6. | Поручни ограждения лестницы нет установка |  |  |  |  |
|  | Поручни с двух сторон непрерывные: - высота от поверхности передвижения - высота дополнительного поручня в ДУ - горизонтальные завершения поручня вверху и внизу с нетравмирующим окончанием | О,С О,С О,С О,С | наличие 85-95 см 50 см не менее 30 см | - |  |
|  | Бортики по краям марша не менее 2 см, если не соприкасается со стеной | О,С | наличие | - |  |
| 1.7. | Тамбур |  |  |  |  |
|  | Габариты, глубина× ширина | К,О | не менее 180×220 см | 160*180 | реконструкция |
|  | Высота порогов | К,О | не более 2,5 см | 3 |  |
|  | Нескользкое при намокании покрытие | К,О,С,Г | наличие | нет |  |
| 1.8. | Двери наружные |  |  |  |  |
|  | Ширина дверного проема в свету | К,О | не менее 90 см | 90 |  |
|  | Форма ручки двери П - образная или иная, позволяющая управлять одной рукой | К,О | наличие | есть |  |
|  | Доводчик, усилие | К,О | не более 2,5 Кгс | нет | установка |
|  | Петли одностороннего действия с фиксаторами в положении «открыто» и «закрыто» | К,О | наличие | нет | установка |
|  | Задержка автоматического закрывания двери | К,О | не менее 15 сек. | нет | установка |
|  | Прозрачная противоударная смотровая панель, высота от уровня пола | К,О,С | 30-90 см | нет | установка |
|  | Противоударная полоса, высота от уровня пола | К,О,С | не менее 30 см | нет | установка |
|  | Яркая контрастная маркировка на прозрачном полотне из ударопрочного материала - высотой не менее 10 см и шириной не менее 20 см, высота от уровня пола | К,О,С | 120-50 см | нет | установка |
|  | Рифленая и/ или контрастно окрашенная поверхность на участках пола перед входом | С | наличие | нет | установка |
|  | Вращающиеся двери и турникеты | К,О,С,Г | не допускаются | нет | установка |
| 1.9. | Двери внутренние (кроме технических помещений) |  |  |  |  |
|  | Двери распашные (Р), автоматические раздвижные (А) | К,О,С,Г | наличие | Р |  |
|  | Ширина дверного проема в свету | К,О | не менее 90 см | 90 |  |
|  | Форма ручки двери П - образная или иная, позволяющая управлять одной рукой | К,О,С | наличие | есть |  |
|  | Доводчик, усилие | К,О | не более 2,5 Кгс | нет | установка |
|  | Петли одностороннего действия с фиксаторами в положении «открыто» и «закрыто» | К,О | наличие | нет | установка |
|  | Задержка автоматического закрывания двери | К,О | не менее 15 сек. | нет | установка |
|  | Яркая контрастная маркировка на прозрачном полотне из ударопрочного материала- высотой не менее 10 см и шириной не менее 20 см, высота от уровня пола | К,О,С | 120-150 см | нет | установка |
|  | Рифленая и/ или контрастно окрашенная поверхность на участках пола перед входом | С | наличие | нет | установка |
| 1.10. | Пандус, поручни и ограждения при перепаде ровней пола в помещении 45 см и более нет установка |  |  |  |  |
|  | Ширина марша при одностороннем движении | К | не менее 100 см | нет | установка |
|  | Уклон | К | H/L не более 1/12 (8%) | нет | установка |
|  | Высота одного подъема | К | не более 80 см | нет | установка |
|  | Разворотные площадки: - внизу, ширина× глубина - промежуточная с поворотом направления движения, ширина× глубина - промежуточная площадка при высоте подъема более 80 см | К К К | не менее 150×150 см не менее 150×150 см наличие | нет | установка |
|  | Рельефная полоса перед пандусом, ширина | С | не менее 60 см | нет | установка |
|  | Бортики по продольным краям пандуса, высота | К,О,С | не менее 5 см | нет | установка |
|  | Нескользкое при намокании покрытие | К,О,С,Г | наличие | нет | установка |
|  | Поручни непрерывные: - высота от поверхности передвижения - высота от поверхности передвижения - горизонтальные завершения поручней вверху и внизу, с нетравмирующим окончанием | К,О,Г К О К,О | наличие 70 см 85-90 см не менее 30 см | нет | установка |
|  | Просвет между поручнем и стеной | К,О | не менее 5 см | нет | установка |
| 1.11. | Лестница, поручни и ограждения при перепаде уровней пола в помещении 45 см и более |  |  |  |  |
|  | Ширина марша | О,С,Г | не менее 135 см | нет | установка |
|  | Высота ступеней | О,С,Г | не более 15 см | нет | установка |
|  | Глубина проступи | О,С,Г | не менее 30 см | нет | установка |
|  | Уклон марша | О,С,Г | не более ½ | нет | установка |
|  | Единообразная геометрия ступеней (кроме рисунка нижней ступени первого марша) | С | наличие | нет | установка |
|  | Рельефная (тактильная) полоса перед маршем вверху и внизу, ширина | С | не менее 60 см | нет | установка |
|  | Контрастная окраска первой и последней ступеней | С | наличие | нет | установка |
|  | Дополнительные разделительные поручни при ширине лестницы 250 см и более | О,С | наличие | нет | установка |
|  | Закругленные ребра ступени с радиусом не более 5 см | О,С,Г | наличие | нет | установка |
|  | Нескользкое при намокании покрытие | О,С,Г | наличие | нет | установка |
|  | Поручни с двух сторон непрерывные: - высота от поверхности передвижения - высота дополнительного поручня в ДУ - горизонтальные завершения поручня вверху и внизу с нетравмирующим окончанием | О,С О,С О,С О,С | наличие 85-95 см 50 см не менее 30 см | нет | установка |
|  | Бортики по краям марша не менее 2 см, если не соприкасается со стеной | О,С,Г | наличие | нет | установка |
| 1.12. | Платформа подъемная для инвалидов (при перепаде уровней пола в помещениях при отсутствии пандуса - по техническим условиям на установку) |  |  |  |  |
|  | Наружный подъемник вертикальный (В) | К,О | наличие | нет |  |
|  | Наружный подъемник наклонный (Н) | К,О | наличие | нет |  |
|  | Мобильный гусеничный подъемник (М) | К | наличие | нет |  |
|  | Разворотные площадки | К | не менее 150×150 см | нет |  |

- ПУТИ ДВИЖЕНИЯ ВНУТРИ ОБЪЕКТА

| №№ помещений по плану БТИ | Наименование элементов объекта | Категория инвалидов, для которых установлен норматив | Норматив доступности, установленный для инвалидов, в единицах измерения | Фактическая величина, наличие | Рекомендуемые мероприятия по адаптации при несоответствии нормативу: установка, создание, ремонт, замена или реконструкция |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 2.1. | Коридоры/холлы/галереи т.п. |  |  |  |  |
|  | Ширина пути движения: - при одностороннем движении - при встречном движении - с оборудованием и мебелью | К К К | не менее 150 см не менее 180 см не менее 120 см | 134 | реконструкция |
|  | Разворотные площадки, ширина× глубина | К | не менее 150×150 см | 134*134 | реконструкция |
|  | Глубина зоны перед дверью при открывании: - «от себя» - «на себя» | К К К | наличие не менее 120 см не менее 150 см | Есть 134 56 | реконструкция |
|  | Место отдыха и ожидания (не менее одного на этаже, не реже, чем через 25 м): - Расстояние от сидения до полосы движения - глубина× ширина | К,О,С,Г О К | наличие не менее 60 см 150×90 см | есть 115 336*165 |  |
|  | Ширина коридора или перехода в другое здание | К | не менее 200 см | нет |  |
|  | Выступы в зоне движения (на высоте от 70 до 200 см от уровня пола) | К | не более 10 см | 15 | Замена подоконника |
|  | Выступы для устройств (информация, указатели, реклама) на отдельно стоящей опоре | К | не более 30 см | нет |  |
|  | Закругление краев конструктивных вертикальных элементов в зоне движения | К | наличие | есть |  |
|  | Рифленая контрастно окрашенная поверхность на участках пола перед поворотом и перед дверями, ширина | С | 60 см (допускаются световые маячки) | нет | установка |
|  | Ширина коридоров (и пандусов), используемых для эвакуации(для вновь разрабатываемых типовых, повторно применяемых и индивидуальных проектов) | К | 180 см | 137 | реконструкция |
|  | Навесное оборудование в зоне движения, выступ | С | не более 10 см | 15 | Замена пожарных шкафов |
| 2.2. | Лестница междуэтажная (в зону оказания услуги) |  |  |  |  |
|  | Ширина марша | О,С | не менее 135 см | 140 |  |
|  | Высота ступени | О,С | не менее 15 см | 14 |  |
|  | Глубина проступи | О,С | не менее 30 см | 32 |  |
|  | Рельефное обозначение номера этажа на поручне | С | наличие | нет | установка |
|  | Уклон марша | О,С | не более 1 /2 | 1/2 |  |
|  | Контрастная окраска верхней и нижней ступеней | С | наличие | нет | установка |
|  | Рельефная (тактильная) полоса перед входом на лестницу (дверным проемом и пандусом), ширина | С | 60 см | нет | установка |
|  | Поручни с двух сторон непрерывные: - высота от поверхности передвижения - высота дополнительного поручня в ДУ - горизонтальные завершения поручня вверху и внизу с нетравмирующим окончанием | О,С О,С О,С О,С | наличие 85-95 см 50 см не менее 30 см | С 1 стороны 95 48 20 |  |
|  | Ограждение под первым маршем, высота в свету | О,С | не менее 190 см |  |  |
|  | Лестница № (вкладки при наличии других лестниц в зону оказания услуги) |  |  |  |  |
| 2.3. | Лифт пассажирский к зоне оказания услуги нет |  |  |  |  |
|  | Кабина: - габариты, ширина× глубина - ширина дверного проема в свету - поручни - задержка времени автоматического закрывания дверей - световая и звуковая информация в кабине о движении лифта - рельефные указатели на панели управления - высота расположения панели управления | К К К О К,О,С,Г С С К | наличие не менее 140×110 см не менее 80 см наличие от 15 сек. наличие наличие 90-110 см |  |  |
| 2.4. | Площадка перед лифтом нет |  |  |  |  |
|  | Габариты, ширина× глубина | К,О | не менее 150×150 см |  |  |
|  | Световая и звуковая информация о движении лифта | С | наличие |  |  |
|  | Номер этажа напротив лифта | К,О,С,Г | наличие |  |  |
|  | Рельефный указатель номера этажа на кнопке вызова | С | 7,5 см |  |  |
| 2.5. | Пандус междуэтажный нет |  |  |  |  |
|  | Ширина марша | К | не менее 100 см |  |  |
|  | Уклон | К | H/L не более 1/12 (8%) |  |  |
|  | Разворотные площадки внизу и вверху, ширина× глубина | К | не менее 150×150 см |  |  |
|  | Поручни с двух сторон непрерывные: - высота от поверхности передвижения - высота от поверхности передвижения - горизонтальные завершения внизу и вверху | К,О,С К О К,О | наличие 70 см 85-90 см 30 см |  |  |
| 2.6. | Пандус переносной | К | наличие | нет |  |
| 2.7. | Платформа (подъемник) для инвалидов: - вертикальный подъемник (В) - наклонный подъемник (Н) - мобильный подъемник (ступенеход) (М) | К,О,С К,О К,О К,О | наличие наличие наличие наличие | нет |  |
|  | Эскалатор, траволатор | К,О,С,Г | наличие | нет |  |
|  | Габариты разворотной площадки, ширина× глубина | К | не менее 150×150 см | нет |  |

- ЗОНА ОБСЛУЖИВАНИЯ (в зависимости от вида деятельности)

| №№ помещений по плану БТИ | Наименование элементов объекта | Категория инвалидов, для которых установлен норматив | Норматив доступности, установленный для инвалидов, в единицах измерения | Фактическая величина, наличие | Рекомендуемые мероприятия по адаптации при несоответствии нормативу: установка, создание, ремонт, замена или реконструкция |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 3.1. | Помещения различного функционального назначения музыкальный зал |  |  |  |  |
|  | Зона для маневрирования кресла-коляски, ширина× глубина | К | не менее 150×150 см | 134*205 | реконструкция |
|  | Ширина проема двери в свету | К,О | не менее 90 см | 80 | реконструкция |
| 3.2. | Обслуживание через окно/ прилавок № нет |  |  |  |  |
|  | Высота рабочей поверхности | К | 80-110 см |  |  |
|  | Габариты зоны обслуживания, ширина× глубина | К | не менее 90×150 см |  |  |
|  | Вкладка при необходимости описания нескольких окон/ прилавок |  |  |  |  |
| 3.3. | Обслуживание в кабинете учителя-логопеда |  |  |  |  |
|  | Ширина проема двери в свету | К,О | не менее 90 см | 90 |  |
|  | Габариты зоны сидения, глубина | О | не менее 120 см | 120 |  |
|  | Зона для кресла- коляски, ширина× глубина | К | не менее 150 ×150 см | 135*135 | реконструкция |
|  | Стол с высотой рабочей поверхности | К,О | 60-80 см | 54 | замена |
|  | Вкладка при необходимости описания нескольких кабинетов |  |  |  |  |
| 3.4. | Обслуживание с перемещением по маршруту № нет |  |  |  |  |
|  | Ширина полосы движения | К,О | не менее 120 см |  |  |
|  | Высота оборудования (стеллаж, прилавок) | К | 80-110 см |  |  |
|  | Вкладка при необходимости описания нескольких маршрутов движения |  |  |  |  |
| 3.5. | Кабина индивидуального обслуживания № нет |  |  |  |  |
|  | Габариты кабины, ширина× глубина | К | не менее 160×180 см |  |  |
|  | Место для сидения | О | наличие |  |  |
|  | Крючки для костылей (на высоте 120 см с выступом 12 см) | О | наличие |  |  |
|  | Вкладка при необходимости описания нескольких кабин |  |  |  |  |

- САНИТАРНО- ГИГИЕНИЧЕСКИЕ ПОМЕЩЕНИЯ

| №№ помещений по плану БТИ | Наименование элементов объекта | Категория инвалидов, для которых установлен норматив | Норматив доступности, установленный для инвалидов, в единицах измерения | Фактическая величина, наличие | Рекомендуемые мероприятия по адаптации при несоответствии нормативу: установка, создание, ремонт, замена или реконструкция |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 4.1. | Санузел |  |  |  |  |
|  | Зона для маневрирования кресла- коляски, ширина× глубина | К | не менее 150×150 см | 136*90 | реконструкция |
|  | Знак доступности помещения и кабины для инвалидов | К,О | наличие | нет | установка |
|  | Ширина дверного проема входа в санузел и в кабину в свету | К | не менее 90 см | 80 | реконструкция |
|  | Универсальная кабина | К,О | не менее 1 ед. | нет | установка |
|  | Габариты кабины, глубина× ширина | К | не менее 180×165 см | нет |  |
|  | Зона для кресла- коляски рядом с унитазом, ширина× глубина | К | не менее 80× 120 см | 150*140 |  |
|  | Опорные поручни у унитаза, в том числе откидные | К | наличие | нет | установка |
|  | Крючки для костылей у унитаза: - Высота от поверхности передвижения - выступ | О,К О О | наличие 120 см 12 см | нет | установка |
|  | Зона для кресла-коляски у раковины ширина× глубина | К | не менее 130×85 см | 150*140 |  |
|  | Опорный поручень у раковины, высота | О | 75- 85 см | нет | установка |
|  | Тактильная направляющая полоса к писсуару, ощущаемая ногой или тростью (для мужского туалета) | С | 30 см | нет | установка |
|  | Установка аварийной кнопки вызова с выводом в комнату охраны, дежурного | К,О,С,Г | наличие | нет | установка |
| 4.2. | Раздевальные и душевые |  |  |  |  |
|  | Зоны для маневрирования кресла- коляски, ширина× глубина | К | не менее 150×150 см | 120*165 | реконструкция |
|  | Место для хранения кресла- коляски | К | наличие | нет | реконструкция |
|  | Индивидуальный шкаф для одежды (не менее двух) высотой не более 170 см, для инвалидов, пользующихся креслом-коляской, высотой не более 130 см | К,О | наличие | 1 136 | установка |
|  | Скамьи длиной не менее 300 см, шириной не менее 70 см и высотой не более 50 см со свободным пространством вокруг для подъезда кресла-коляски (или вдоль одной из стен - размером не менее 60×250 см) | К,О | наличие | 135 30 36 | установка |
|  | Душевая кабина с габаритами 180×180 см (закрытая) или 120×90 см (открытая и со сквозным проходом или кабина полудуша) | К,О | наличие | нет | установка |

- СРЕДСТВА ИНФОРМАЦИИ И ТЕЛЕКОММУНИКАЦИИ НА ОБЪЕКТЕ

| №№ помещений по плану БТИ | Наименование элементов объекта | Категория инвалидов, для которых установлен норматив | Норматив доступности, установленный для инвалидов, в единицах измерения | Фактическая величина, наличие | Рекомендуемые мероприятия по адаптации при несоответствии нормативу: установка, создание, ремонт, замена или реконструкция |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | Визуальные средства информации о предоставлении услуги | К,О,С,Г | наличие | есть |  |
|  | Надписи: - высота от поверхности передвижения - высота прописных букв - освещенность | К,О,С,Г К,С,Г С С | наличие не более 160 см не менее 7,5 см наличие | нет | установка |
|  | Указатели, пиктограммы: - высота от поверхности передвижения - высота прописных букв - освещенность | С К,С С С | наличие не более 200 см не менее 7,5 см наличие | Есть 205 6 есть | замена |
|  | Тактильные средства информации о предоставлении услуги: - высота от поверхности передвижения - маркировка кабинетов приема со стороны ручки - маркировка на кнопках управления лифта - маркировка на поручнях лестниц - маркировка на кабинах санитарно- бытовых помещений | С С С С С С | наличие 60-110 см наличие наличие наличие наличие | нет | установка |
|  | Текстофоны (текстовые телефоны) | Г | не менее одного | нет | установка |
|  | Телефоны с усилением звука и увеличенными тактильными клавишами | С,Г | не менее одного | нет | установка |
|  | Таксофон с автоматическим перемещением аппарата по высоте (АВ) на высоте 80 см (В) | К | наличие | нет | установка |
|  | Речевые информаторы и маяки | С | наличие | нет | установка |
|  | Звуковой маяк у входа (динамик с радиотрансляцией) с зоной слышимости до 5 м* | С | наличие | нет | установка |
|  | Световые текстовые табло для вывода оперативной информации | С,Г | наличие | нет | установка |
|  | Малогабаритные аудиовизуальные информационно- справочные системы | С,Г | наличие | нет | установка |

*Только для объектов государственного (муниципального) управления, социального обслуживания, здравоохранения.

- ТЕРРИТОРИЯ ОБЪЕКТА

| №№ помещений по плану БТИ | Наименование элементов объекта | Категория инвалидов, для которых установлен норматив | Норматив доступности, установленный для инвалидов, в единицах измерения | Фактическая величина, наличие | Рекомендуемые мероприятия по адаптации при несоответствии нормативу: установка, создание, ремонт, замена или реконструкция |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 6.1. | Зоны обслуживания |  |  |  |  |
|  | Вход на территорию: - ширина прохода, калитки, проема в ограждении - знак доступности учреждения | К,О К | не менее 90 см наличие | 105 нет | установка |
| 6.2. | Открытые автостоянки |  |  |  |  |
|  | Автостоянка для посетителей | К,О | наличие | нет | создание |
|  | Расстояние до входа в здание | К,О | не более 50 м |  |  |
|  | Доля машиномест для инвалидов | К,О | не менее10 % |  |  |
|  | Размер места со специальным знаком | К | 350×500 см |  |  |
| 6.3. | Путь к главному (специализированному) входу в здание |  |  |  |  |
|  | Ширина полосы движения | К,О | не менее 180 см | 405 |  |
|  | Указатели направления движения | К,О,Г | наличие | нет | установка |
|  | Декоративное ограждение, выполняющее направляющую функцию | К,О,С,Г | наличие | нет | создание |
|  | Места отдыха: через 200 м | К,О,С,Г | наличие | нет | создание |
| 6.4 | Открытая лестница нет |  |  |  |  |
|  | Высота подъема | О | справочно |  |  |
|  | Поручни: - высота от поверхности передвижения - горизонтальные завершения внизу и вверху, с нетравмирующим окончанием | О О К,О | наличие 85-90 см не менее 30 см |  |  |
|  | Дополнительные разделительные поручни при ширине лестницы 2,5 м и более | О,С | наличие |  |  |
|  | Рельефная тактильная полоса перед маршем вверху и внизу, ширина | С | 60 см |  |  |
|  | Контрастная окраска первой о последней ступени | С | наличие |  |  |
| 6.5. | Пандус нет |  |  |  |  |
|  | Ширина марша при одностороннем движении | К | не менее 100 см |  |  |
|  | Уклон | К | H/L не более 1/12 (8%) |  |  |
|  | Высота одного подъема | К | не более 80 см |  |  |
|  | Разворотные площадки: - внизу, ширина× глубина - промежуточная с поворотом направления движения, ширина× глубина - промежуточная площадка при высоте подъема более 80 см | К К К | не менее 150×150 см не менее 150×150 см наличие |  |  |
|  | Рельефная полоса перед пандусом, ширина | С | не менее 60 см |  |  |
|  | Бортики по продольным краям пандуса, высота | К | не менее 5 см |  |  |
|  | Нескользкое при намокании покрытие | К,О,С,Г | наличие |  |  |